淄经开区环报告表〔2017〕181号

中国石化销售有限公司山东淄博石油分公司第四十五加油站改建项目环境影响报告表审批意见

中国石化销售有限公司山东淄博石油分公司：

报来的《第四十五加油站改建项目环境影响报告表》(山东华度集团有限公司编制）收悉，经研究，审批意见如下：

一、该项目位于山东省淄博经济开发区张周路北涯庄段，南邻张周路。属于提升改造类项目。总占地面积1774.5平方米，总投资350万，其中环保投资20万元。以汽油、柴油等为原料，利用卧式地埋油罐、加油机、消防设备、一次油气回收站、二次油气回收站、三次油气回收站、电脑、监控、电灯及其他等设备，经罐车运输→卸油→储罐存储→工艺管线→加油机→加油车辆等工序运营加油站，改建后生产能力为汽油2157.6吨/年、柴油322.4吨/年。该项目《建设项目现场勘验报告》无不同意见，该项目报告表经经开区网站公示未收到不同意见。该项目在淄博经济开发区产业发展促进一局办理了立项手续。根据环评结论该项目属允许类项目，在严格落实相应污染防治措施的前提下，各项环保指标均能满足相关标准要求，在环保方面是可行的。同意该项目按报告表所列地点、规模、工艺、环境保护措施建设。

二、项目设计、建设、运营中须严格落实报告表提出的环保措施和以下要求：

1、施工期采取棚闭、遮挡洒水降尘措施，粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放浓度限值要求，施工环节产生的机械噪声执行(GB12348-2008)2类排放标准。

2、储罐灌注、油罐车装卸、加油作业等过程中产生的非甲烷总烃针对油罐大呼吸设有一次回收方式、针对油罐小呼吸设置三次回收设置及车辆产生的尾气项目设有二次油气回收装置，有组织排放须符合《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2007)中限值标准；无组织排放须满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放浓度监控限值。

3、生产设备须采取隔音、减震设备、设置绿化带等措施，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类排放标准。

- 油气处理过程中产生的废活性炭、油罐中含油污泥执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单标准暂存，按协议交有危废处理资质的单位处置；职工生活垃圾分类收集，委托环卫部门定期清运。

- 加油站属易燃易爆场所，须严格按照《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）进行设计施工，并制定环境风险应急预案和防范措施，将环境风险降到最低。

6、该项目设置的卫生防护距离（50米）内不得新建居民点及其他环境敏感目标。

- 该项目须执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。项目竣工后，须按照环保部制定的验收规范、标准按期完成环保验收，经验收合格方可投入生产。

四、若遇规划布局调整须无条件按规划要求进行搬迁，若遇环境信访或环境污染事件，经查实须立即停产整治。

- 公  章

- 2017年9月28日