淄经开区环报告表〔2017〕235号

北郊镇人民政府固玄店村棚户区改造项目

环境影响报告表审批意见

北郊镇人民政府：

报来的《北郊镇人民政府固玄店村棚户区改造项目环境影响报告表》（山东天雅环境影响评价有限公司编制）收悉，经研究，审批意见如下：

一、该项目位于固玄店村旧村址南、柳园路以东，中润大道以北。占地面积11.8万平方米，总建筑面积17.48万平方米，总投资48826.716万元，其中环保投资800万元。主要建设内容为共建设 11F 住宅楼 24栋（1#-24#）， 3F 的配套公建 2 栋（综合办公楼、文体活动中心、物业管理、配套公建等）， 3F 幼儿园一栋， 4F 老年公寓一栋。 配套建设 911 个停车位（地上停车位 170 个，地下停车位 741 个）、 1100 个地下储藏室。根据环评结论可知，该项目符合现行产业政策，在严格落实相应污染防治措施的前提下，各项环保指标均能满足相关标准要求，在环保方面是可行的。同意你公司按报告表所列建设项目地点、规模、工艺、环境保护措施进行建设。

二、项目设计、建设、运营中须严格落实报告表提出的环保措施和以下要求：

1、建设期必须采取以下防扬尘措施：建设项目开工前，要首先规划建设好施工场地道路，进出道路硬化率达到100%。

同时规划建设好出入车辆自动冲洗平台，确保开工后，进出

车辆冲洗率达到100%。对施工场地周边要设置高度不低于1.8米的全封闭围挡，围挡率达到100%；建设项目开工后，工地内易造成扬尘污染的粉性物料要进行蓬盖，施工现场要进行洒水清扫保洁，运输渣土的车辆要采取密闭运输防止沿途漏撒。严格执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限制标准。

2、建设期和运营期须采取防噪降噪措施。建设期除抢修、抢险作业外，要严格控制施工时间，确保施工期间噪声排放达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相关标准限值要求；运营期间噪声排放须达到《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）表1中2类标准要求。

3、该项目在设计和建设期须采取雨污分流措施，运营期废水须经化粪池处理，废水排放达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中C等级标准后，排入城市污水管网。

4、运营期产生的垃圾应定点存放并及时由环卫部门清运，杜绝恶臭气味发生。

三、该项目建设须执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。项目建成后，经我局验收合格方可正式投入运营。

公章

2017年10月27日